## Foglio1
Costa Celestino
impianti elettrici, illuminotecnica - impianti termo sanitari, climatizzazione.
Via Martiri della Libertà 71 Massa Lombarda Ra
pi 00911080398 T0545 82424 costacelestino@libero.it
www.costacelestino.it
PREVENTIVO impianto elettrico in unità immobiliare tipo residenziale
CON FRUTTI VIMAR SERIE 8000, GEWISS SYSTEM, TICINO MAGIC, PLACCHE COMPRESE IN TECNO POLIMERO. OPERE EDILI ESCLUSE
QT. | DOTAZIONI ipotizzate necessarie PER IMPIANTO ELETTRICO | PREZZO | TOTALE
18 | PUNTO LUCE 220 +T CON PORTALAMPADE E LAMPADINE | 10.5 | 189
36 | PUNTO DI COMANDO | 15 | 540
38 | PUNTO PRESA BIVALENTE | 18 | 684
2 | MAGGIORAZIONE PER TELAI STAGNI | 6 | 12
3 | PUNTO SUONERIA PER ALLARME BAGNO O CAMPANELLO FUORI PORTA | 24.79 | 74.37
1 | QUADRO GENERALE-1 SALVAVITA E 3 LINEE: LUCI, PRESE, PRESE ELETTRODOMESTICI | 155 | 155
6 | PUNTO PRESA TV CON CAVI E PRESA TV | 26 | 156
1 | PUNTO PRESA SATELLITARE | 26 | 26
3 | PUNTO PRESA TELECOM: SCATOLA+ TUBO+ CAVI | 20.66 | 61.98
4 | PUNTO PRESA da 16A per lavatrice o forno o altro carico di potenza | 24 | 96
15 | LINEE DA CONTATORI CON CAVO BUTILE PREDISPOSTA PER 6 KW (AL mt.LINEARE) | 3.62 | 54.3
1 | IMPIANTO DI MESSA A TERRA CON NODI EQUIPOTENZIALI | 77.47 | 77.47
1 | IMPIANTO CITOFONICO 1 ESTERNO + 1 INTERNO | 320 | 320
0 | IMPIANTO VIDEO CITOFONICO 1 ESTERNO + 1 INTERNO | 878 | 0
0 | MAGGIORAZIONE A PUNTO (COMANDO,PRESA..) PER FRUTTI TICINO INTERNATIONAL o LIGHT | 2.07 | 0
0 | MAGGIORAZIONE OGNI SCATOLA PER PLACCA METALLICA TIC.INTERN. O LIGHT | 3.62 | 0
0
0
| totale parziale per impianto ipotizzato (senza iva) |  | 2446.12
| Optional o predisposizioni, di necessaria valutazione nella fase di cantiere | PREZZO | TOTALE
0 | PREDISP., FORNITURA, MONTAGGIO TERMOSTATO AMBIENTE PROGRAMMABILE | 129.11 | 0
0 | PREDISPOSIZIONE IMPIANTI HI-FI IN SALA: 1 PARTENZA E 2 ARRIVI | 87.8 | 0
0 | LAMPADA EMERGENZA ESTRAIBILE IN SCATOLA 503 | 51.65 | 0
0 | PUNTO DI REGOLAZIONE LUCE CON DIMMER A PULSANTE | 36.15 | 0
0 | PREDISPOSIZIONE ANTIFURTO A PUNTO CON CAVI SCHERMATI INFILATI | 36.15 | 0
0 | KIT PREDISPOSIZIONE CLIMATIZZATORE: RAME+SCARICO+IMP.ELETTRICO (Ogni punto) | 196.25 | 0
0 | IMPIANTO CONTROLLO LUCI ESTERNE CON TIMER E CREPUSCOLARE | 201.42 | 0
0 | PREDISPOSIZIONE ASPIRAPOLVERE CENTRALIZZATO ( Ogni punto ) | 77.47 | 0
0 | PALO PER SOSTEGNO ANTENNA TV PER INCASTRO DIRETTO NEL TETTO | 51.65 | 0
0 | ANTENNA TV COMPLETA a 4 bracci CON CENTRALINO sino a 10 prese tv circa | 400 | 0
0 | PREDISPOSIZIONE DIFFUSIONE SONORA 20Watt DA INCASSO CON COMANDO ( Ogni punto ) | 68 | 0
0 | IMPIANTO DI CONVERSIONE VIDEO-RF PER RICEZIONE SAT DA TUTTI I TV dell'unità immobiliare | 248 | 0
0 | PREDISPOSIZIONE CANCEL ELETTRICO con tubo e cavo di alimentazione per 220V. | 52 | 0
0 | PREDISP CANCEL ELETT. COMPLETO DI TUBI E CAVI POSIZIONATI PER: FOTOCELLULE, SELETTORE A CHIAVE, LAMPEGGIATORE E MOTORE | 104 | 0
0 | FORATURA LATERIZIO PER SCATOLA PORTA FARETTO con sucessiva stuccatura | 13 | 0
0 | SCATOLA PORTA FARETTO IN OPERA ( vedi sistema dal sito www.teknosoluzioni.it ) | 18 | 0
0 | PREDISPOSIZIONE TUBI,CAVI,SCATOLE PER SISTEMA DOLBY SORRAUND 4 PUNTI+ PARTENZA | 170 | 0
0 | LINEA IDROMASSAGGIO+ SALVAVITA ALTA SENSIBILITA' Idn 0,001 | 130 | 0
| totale parziale predisposizioni da eseguirsi nella fase di cantiere (senza iva) |  | 0
| Completamenti eseguibili anche dopo l'esecuzione dei lavori edili | PREZZO | TOTALE
0 | CAVI ESTERNI PER n. LAMPIONI AL MT.(SU CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA) | 2.7 | 0
0 | LAMPIONCINI IN OPERA TIPO FIAMMIFERO SU CANALIZZAZIONE ESISTENTE | 120 | 0
0 | CENTRALINO TELEFONICO 2 LINEE-8 INTERNI | 400 | 0
0 | COMPLETAMENTO IMPIANTO ANTIFURTO:CENTRALE.+4 RIVELATORI doppia tecnolog, 2 SIRENE | 1300 | 0
0 | COMPLETAMENTO IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE 9000BTU SYNTEK | 780 | 0
0 | COMPLETAMENTO IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE 12000BTU SYNTEK | 880 | 0
0 | COMPLETAMENTO IMPIANTO ASPIRAPOLVERE CENTRALIZZATO (6 PUNTI ) SISTEM AIR | 1200 | 0
0 | INSTALLAZIONE PARABOLA fracarro penta 1LNB SU SATELLITE 13 EST | 130 | 0
0 | COMPLETAMENTO DIFFUSIONE SONORA ,PREDISPOSTA, CON CASSA 2 VIE 20W | 120 | 0
0 | FUNGO SONORO PER DIFFUSIONE AUDIO IN GIARDINO CON AMPLIFICATORE LOCALE | 560 | 0
| totale parziale per arricchimenti da eseguirsi anche dopo (senza iva) |  | 0
| totale lavori in preventivo |  | 2446.12
Per informazioni : Celestino Costa 335 334581 oppure 0545 82424 dopo le 18 esc.giovedì